中南财经政法大学

“博文杯”大学生百项实证创新基金项目

项目名称    武汉市湖泊污染现状调查与分析

——以武汉东湖，南湖为例

项目类别          重 点 项 目

指导老师             曹艳晓

主 持 人             罗亚男

参 与 人      周小媛  王秉  陈凯翔

中南财经政法大学科研处制

二〇一三年九月

目录

目录   …………………………………………………………1

一、综述  ……………………………………………………4

（一）问题的提出   ………………………………………………4

（二）课题基本信息  ……………………………………………5

（三）实证调研方式  ……………………………………………7

二、我国城市湖泊存在的污染问题及其影响  ……………9

(一)富营养化污染…………………………………………………9

（二）有机污染……………………………………………………9

（三）重金属污染  ………………………………………………

（四）固体垃圾污染………………………………………………10

（五）湖泊景观遭破坏 ……………………………………………11

（六）湖泊萎缩和水量减少  ………………………………………11

三、实验分析 …………………………………………………12

（一）pH值   ……………………………………………………13

（二）磷（总磷、溶解性磷酸盐和溶解性总磷） ……………………14

（三）氨氮   ……………………………………………………16

（四）化学需氧量（COD）及生化需氧量（BOD） ……………………21

四、 问卷分析 ………………………………………………31

五、结束语 ……………………………………………………34

参考文献    …………………………………………………35

附件：

附件一：东湖水污染状况及治理调查问卷 …………………36

附件二：南湖水污染状况及治理调查问卷 …………………38

附件三：访谈问题   …………………………………………40

附件四：调研实录 ……………………………………………42

中南财经政法大学“博文杯” 实证创新基金项目

武汉市湖泊污染现状调查与分析

——以武汉东湖，南湖为例

罗亚男  周小媛  王秉  陈凯翔

摘要 城市湖泊是城市的重要组成部分，近年来随着城市建设的发展，人们环保意识的淡薄，导致许多城市湖泊遭受着严重的水体污染，使湖泊的富营养化问题日趋严重，极大地影响了湖泊自身生态系统的健康状态与其所在城市的健康发展。为了保护城市湖泊的可持续发展，需要对城市湖泊产生的污染问题的原因进行分析，制定出相应的保护方案，采取各种手段和措施，加强对城市湖泊的保护与治理。本课题的目的就武汉市湖泊——南湖和东湖现存的污染现状,形成原因及可行的治理对策进行调查分析，希望能为武汉市乃至其他城市的湖泊的治理提供思路。

关键词  城市湖泊；南湖；东湖；污染现状；原因及治理对策

Abstract Urban lake is an important part of the city in recent years with the development of urban construction, weak awareness of environmental protection, resulting in many urban lakes suffer serious water pollution, eutrophication of the lakes growing problem, which greatly affected the lake their state of health of ecosystems healthy development of their city. In order to protect the sustainable development of urban lakes, the need for urban lake pollution problems arising from analysis of the causes, develop appropriate protection program, adopt various means and measures to strengthen the protection and management of urban lakes. The purpose of this project lakes in Wuhan - South Lake and East Lake existing pollution situation, the causes of and possible countermeasures investigation and analysis, hoping for the Wuhan City as well as other cities in the governance of the lake to provide ideas.

Key words  Urban lakes；Nanhu；Donghu；Present situation of water pollution；Reasons and countermeasures

一 、综 述

（一）、问题的提出

东湖，位于武汉市之东，是中国最大的城中湖,由郭郑湖、水果湖、喻家湖、汤湖、牛巢湖五个湖泊组成。它是一个自然湖，自然环境优越，生长着鱼类十八科六十七种，淡水鱼中以武昌鱼最为名贵。东湖的美，在于她浑然天成的自然风光、历史悠久的文化沉淀，在于她浓郁丰厚的人文气息、缤纷诱人的风度情怀，一九八二年被国务院列为首批国家重点风景名胜区。整个风景区面积八十八平方公里，规划建设范围七十三平方公里，约占市区面积的四分之一。东湖风景区是武汉市最大的风景游览地。 经过五十多年的开发建设，东湖风景区已成为风光秀美、景文并茂的风景名胜区，二零零一年一月被中华人民共和国旅游局评为AAAA级风景名胜区。但在近年来，人们对东湖环境的保护意识越来越淡薄，东湖的生态环境不断地遭到破环，水质越来越差，鱼虾成群死亡。

南湖是武汉市第二大城中湖，现有水面7．64平方公里。近10年来，南湖周边开发了一大批住宅小区。湖周边的居住人口由当初的不足3万人剧增到30余万人。未经处理的生活污水直接流入湖中，导致湖泊的富营养化加剧，每年都有“水华”事件和大量死鱼现象发生。湖泊周边现有排污口33个，来自沿湖周边高校、企事业单位及居民小区，平均每天排放污水15万吨。尤其是沿湖数十个新开发的住宅小区，每年排污4000余万吨，是南湖的第一大污染源。为了治理南湖的污染，市政府在南湖南岸建设了龙王嘴污水处理厂，并于2003年正式投入运行。但是，由于近年来南湖周边大量小区的兴建和高校的扩招，人口急剧增加，排污量已大大超出目前的污水处理能力，一部分污水未经处理便直接排人湖中，导致南湖水生态环境日益恶化，其水质已降为劣V类，并且还在进一步恶化。

那么到底东湖，南湖的水质如何，污染是否严重，形成原因及可行的治理对策是什么，这些问题令我们困惑。为此我们组队参加博文进行研究，了解南湖以及东湖水污染情况，以及周围学生、居民、企业、学校对水污染的影响力度，以及他们对水污染的关注情况，并能够针对性地提出相应的意见，能提高大家关注生活，关注环境的意识。并且希望通过此次实证调研，我们将把“所学”与“所用”联系起来，理论联系实际，在这个调研过程中，可以增加我们对政府应对南湖和东湖水污染治理所采取措施及这其中的监督机制，增加我们环保局等政府工作的了解，这对以后我们的今后未来职业打算有启发作用，我们作为环境专业的学生，会引发我们对环保局等工作的思考包括政策机制等；同时，在调研过程中，我们会采取很多专业分析方法，对我们的实验要求以及逻辑分析能力要求挺高，专业知识的要求也很强，所以大家更能提高的是运用书本上的专业知识解决实际的问题的能力，提高对知识的掌握程度，也是一个发现新问题的很好的过程。

而且通过我们调研成果的展示，希望能够引起学生，居民，企业，学校等不同的个人及社会组织能提高对南湖及东湖水污染的重视程度，增加对南湖在生活以及生态环境中发挥的重要作用，增强保护水资源的意识，让大家意识到水污染与生活在周围的每个人都有密切联系，并提高大家保护水资源和环境的意识，为在十八大上提出的“美丽中国”的美好愿望付出自己的行动，同时能引起大家在认识到水污染的严重性的同时，也能意识到防治污染的必要性，呼吁在校大学生及社会加深水资源短缺的危机感，自觉产生保护水资源、节约用水的意识。

（二）、课题基本信息

1、学科交叉

学科的交叉及融合克服了单一学科研究的有界性与片面性，使得整体的研究显示出强烈的关联性与严密的完整性，在科学领域显示出生命力与可持续发展性。我们所申报的课题涉及到一下学科：

（1）环境科学

本次调研内容之一是从东湖、南湖取样，并且由我们在指导老师的带领下运用环境化学的原理、方法和技术，研究化学物质（尤其是化学污染物质）在东湖、南湖中的来源、转化、归宿和控制以及生态效应；此外，我们通过环境工程学的工程构建理念对于东湖、南湖以致武汉湖泊水污染防治工程及其经济技术问题进行评价、研究。

（2）统计学

本次调研形式之一为调查问卷，应用统计学原理，通过搜索、整理、分析数据等手段，以数据的形态建立一个用以客观准确描述调查结果的数学模型或统计图。

（3）逻辑学

我们在完成材料编纂的过程中，应用逻辑学知识、方法、思维来进行对于东湖、南湖的水污染现状及相对应的解决措施的思考，使用相关概念、做出判断陈述、进行推理论证，使行文逻辑清晰，结构紧密。

（4）人际关系心理学

由于被访者的多样性以及环境影响、性格因素、心理因素等多种因素的影响，组员与被访者的互动和交流可能会难以顺利开展，而通过对人际关系心理学知识与社会学规律的掌握，有助于提高组员与被访者之间的交流理解度，取得更好的采访调研成效。

（5）管理学

队伍的协调与团结是工作顺利完成的必要条件之一。故我们加强了管理学有关人员任务分配的学习，实现了各人各施所长而又互相结合的有机团体，使得队伍效率大大提高。

（6）运筹学

从城市湖泊公共资源的性质入手，构造了政府与企业之间的完全信息静态博弈模型。分析了决策

主体在决策过程中各方互相合作、互相制约的规律，探讨了不同约束条件下导致的不同的博弈均衡结果，进而提出了减少城市湖泊污染的对策建议，为我国在加速推进的工业化城市化进程中保护湖泊水环境提供参考。

（7）经济学

湖泊污染成因分析中，运用经济学理论辩证指出湖泊被污染的原因。

图1学科交叉图

2、学科创新

（1）实践可操作性

本次调研将充分利用信息与安全工程学院的有关水处理方面的仪器优势，对于取样得来的东湖、南湖的样品进行全方位的水质测评，可以得到对东湖、南湖的水质的更为真实可靠的认识。

（2）科学务实性

并且在实验过程中我们将秉承实验操作者应遵循的科学务实作风，遵守操作规程，遵循中华人民共和国行业标准，坚持以原始数据反映东湖、南湖的水污染情况。

（3）时代热点性

近年来我国湖泊水体严重污染事件数见不鲜，这对于本来水资源就匮乏的中国来说更是雪上加霜，水污染成为了人们讨论的热点话题。“九五”以来，国家对污染严重的太湖、巢湖、滇池开展了大规模的治理，取得良好成效，也使得人民群众大大意识到湖泊水环境污染治理的重要性。

（4）代表性

湖北素有 “千湖之省”之称，而湖北省中当属武汉湖泊最多，我们经过慎重的考虑与筛选，最终选择水污染较轻的武汉第一大湖东湖与水污染较重的武汉第二大湖南湖，这两者既有个性又不乏共性，极具代表性，为我们调查研究武汉市内的其他湖泊提供了良好的参照借鉴。

（5） 独创性

同时对武汉市两大湖泊东湖和南湖进行调研，根据调研结果对比两城市湖泊的污染个性与共性。

（6）多元性

我们将充分利用学校经法管的优势，并将其与我们的理工科思维进行结合，从包括经济方面，法律方面，管理方面，科研方面等多方面，多角度，立体地探究水污染的现状。

（7）专业性

利用SPSS来处理分析数据，结果可靠真实。

(8)  网络性

充分利用网络现代资源。网上问卷调查将利用问卷星制作网络问卷，并利用人人网，微博，QQ等进行问卷的传播，保证问卷分布人群，地区范围的科学合理性。而且，我们会在湖北武汉市环保局及武汉市湖泊管理局（武汉市水务执法总队）的官方网站上留言提问，与高层进行有关东湖、南湖水污染现状及其分析的对话。

（三）、实证调研方式

实证研究方法（研究示意图如图2、3、4、5所示）

图 2 研究方法示意图

图3

图4

反馈模型：

图5

1、问卷调查法和网络调查法 （问卷样板见附件一、二）

针对武汉地区市民（主要是东湖和南湖周边市民和学生群体），了解市民的环境意识（主要是水污染问题），统计调查数据。

2、访谈式调查法（访谈问题样板见附件三）

首先，和各位市民和企业相关领导人，政府环保部门进行沟通和交流，总结他们对湖泊水污染环境的看法，分析他们的意识和各个方面存在的问题。同时，与武汉市环保局、武汉市水务局的相关工作人员进行访谈调查，采访专家和学者，了解学者们如何看待当前污染（主要是湖泊水污染问题）的看法，并征求关于如何防治湖泊污染的管理策略和技术措施。

3、实验探究法（南湖水污染现状测评，同时进行部分东湖水质测评）

分别对南湖和东湖水质进行各个方面的检测（检测方面由方案决定）

二、我国城市湖泊存在的污染问题及其影响

(一)富营养化污染

富营养化是当今中国城市湖泊的重大污染问题之一，由此引起的一系列问题已受到中国政府和环境学家的关注。

富营养化是指在人类活动的影响下，生物所需的氮、磷等营养物质大量进入湖泊、河口、海湾等缓流和静止水体，引起藻类及其他浮游生物迅速繁殖，水体溶解氧量下降，水质恶化，鱼类及其他生物大量死亡的现象。湖里产生的大量藻类主要分布于水体上层，随着水体富营养化的发展，藻类的个体数量迅速增加，而种类逐渐减少。水体本来以硅藻和绿藻为主，蓝藻的大量出现是富营养化的征兆，随着富营养化的发展，最后变为以蓝藻为主。蓝藻繁殖迅速，生长周期短，有限的营养物质在短期内一再被重复利用，一遇适宜环境就暴发性地繁殖，以致出现“水华”现象。死亡的水生生物在微生物作用下分解，消耗氧；或在厌氧条件下分解，产生硫化氢臭气，使水质不断恶化。同时湖泊逐渐变浅，直到成为沼泽。

近几年来，城市湖泊富营养化日趋严重，几乎所有城市的大小湖泊都有不同程度的水质污染现象，水藻的大量繁殖已严重影响到城市湖泊的生存和发展。

湖名 TP(mg/L) DP(mg/L) DO(mg/L) Chla(mg/L) SD/M TN(mg/L)

广州东山湖 0.420 0.051 6.93 132.03 0.29 6.10 黄石磁湖 0.090 0.015 7.33 12.21 0.67 2.20 杭州西湖 0.170 0.070 8.28 56.58 0.55 3.10 广州麓湖 0.220 0.024 9.66 86.41 0.37 3.00 九江甘棠湖 0.240 0.130 8.03 43.23 0.55 1.70 长春南湖 0.310 0.049 8.85 0.36 4.80 广州流花湖 0.530 0.037 1.14 239.53 0.19 6.40 广州荔湾湖 0.620 0.118 4.75 149.65 0.30 8.30 石河子蘑菇胡 0.600 0.036 7.40 30.21 0.64 2.40 滇池草海 0.083 0.270 4.93 138.64 0.36 8.60 武汉墨水湖 0.740 0.1222 4.52 153.59 0.24 20.80 南京玄武湖 0.970 0.180 8.31 99.28 0.27 3.90

下面是我国主要城市湖泊的营养状态表（表1）：

注：1、TP(总磷)  DP（溶解性磷） DO（溶解氧） Chla (叶绿素)  SD(透明度)  TN（总氮）。

2、国际上，一般认为湖泊水体总磷浓度为0.02mg/L,总氮浓度为0.2mg/L是湖泊富营养化发生的浓度。

通过对表中各类数据的分析，可以看出：我国主要城市湖泊总氮和总磷浓度异常高；湖水的透明度都很低；水体叶绿素a极高。可见我国城市湖泊普遍遭受着富营养化的严重污染。所以富营养化的污染不仅仅是针对的是城市湖泊本身，它还对湖泊所在的整个城市产生很大程度的影响。

（二）有机污染

有机污染也是城市湖泊水质污染的主要问题。在许多城市，特别是中小城市，我们现在不难发现有些湖泊的水不再是像我们想象当中那么波光粼粼、清澈见底的了，而是湖水全部变成了黑色，并且在大老远就能闻到一股刺鼻的臭味。这就是由有机污染造成的。在专业上人们把这种污染现象称为水体黑臭。所谓“黑臭”是水体有机污染的一种极端现象，是由于水体缺氧，有机物腐败而造成的。Lazaro(1979)指出河流黑臭现象其实是一种生物化学现象——水体中有机物质的厌氧分解。大量有机污染物进入水体，在好氧微生物的生化作用下，消耗了水体中大量的氧气，使水体转化成缺氧状态，致使厌氧细菌大量繁殖，有机物腐败、分解、发酵，分解为氨氮、腐殖质、硫化氢、甲烷和硫醇等14000多种发臭物质。此过程引起耗氧大于复氧，造成缺氧环境，产生的有臭气体逸出水面进入大气，水中铁、锰等重金属被还原，与水中的硫形成硫化亚铁等化合物，形成大量吸附了FeS、MnS的带负电胶体的悬浮颗粒，使水体变黑、变臭。此外水体本身的色度对黑度也有影响。

目前水体黑臭已成为我国城市湖泊水环境中普遍存在的问题之一。黑臭水体的恶臭对人们的呼吸系统、循环系统、消化系统都有不良影响。城市湖泊是城市景观和城市生态环境的重要组成部分，黑臭现象不仅严重影响城市形象、城市生态环境和市民身体健康，而且直接危及城市水源的水质。黑臭的湖水不能用作城市工业用水，更不能用于生活用水。如何尽快解决城市水体黑臭问题已成为城市环境工作的当务之急。

（三）重金属污染

重金属污染是城市湖泊污染中最重要的污染问题之一。全国主要城市湖泊水质调查资料表明，目前我国城市湖泊水质的重金属污染状况，除少数湖泊的污染程度严重，个别指标在某些城市湖泊中污染比较明显外，绝大多数城市湖泊的重金属水平尚在国家地面水的许可范围之内。从总体上看，重金属污染尚属少数城市湖泊或某以湖泊的局部性污染。

目前重金属污染在我国城市湖泊中尚未形成严重态势，但是一方面由于重金属污染不同于其他类型污染,具有隐蔽性、长期性、不可逆转性等特点。进入环境中的重金属难被生物降解,且会通过生物富集和放大作用对生态系统构成直接和间接威胁。另一方面我国城市湖泊局部水体或少数湖泊中此种污染已颇为严重，如湖北大冶湖的Cu污染比较严重，湖水含Cu浓度的年平均值为0.031mg/L; 云南滇池草海的As和Cu的浓度也比较高，污染比较突出。再加上湖泊水体一旦受到了重金属的污染，如果短期内没有采取治理措施，那么重金属物会在水体中慢慢放射有毒元素，这不光会对湖泊水体造成严重污染，还会对湖泊周围的居民的生命健康产生威胁。因此,由重金属引起的城市湖泊污染问题依然要受到高度关注[1]。

（四）固体垃圾污染

固体垃圾污染顾名思义就是人们有意识或无意识的把生活和工业垃圾倒向湖泊，造成湖泊水体污染的一种现象。固体垃圾主要来源是居民生活垃圾与企业生产制造的垃圾，一方面由于城市的不断进步与发展，各种设备设施日益健全，人们都希望生活在城市，这就使得城市人口大量的剧增，由此而引发的系列问题也逐渐增多，特别是生活垃圾问题特别严重，城区居民，特别是湖泊周边的居民，为了图自己的方便，就直接把垃圾导入湖中；另一方面随着城市工业化进程的加快，各种生产企业如雨后春笋般的在城市突起，有些靠近城市湖泊的企业为了节约成本，只从眼前利益出发，盲目的将企业产生的各种垃圾投向湖中。同时，由于现在城市人口密度的逐年的变大，人均城市用地占有率越来越小，城市政府部门为了能增加更多的城市用地范围，就会对城市湖泊进行填占，而固体垃圾就是用来填占湖泊的主要物之一。

现如今，人们越来越认识到城市生态建设的重要性，居民的环保意识也不断的增强，加上湖泊所在城市的环保部门，加强了对城市湖泊的管理，固体垃圾污染问题逐渐得到了改善，它也已不再是城市湖泊污染的主要问题。

但由于固体垃圾对城市湖泊的污染，是一种看得见又隐性的污染。固体垃圾如果长久的漂浮在水中，就会慢慢的腐化，垃圾里面的有毒元素或重金属元素就会一点点的渗透到水里面。这就不光是固体垃圾对湖泊形象的影响，更重要的还是对水质的污染。虽然，现在这种情况整体上已得到了改善，

水质恶化是湖泊遭受污染的最直接影响。各种污染物不断的进入湖中，随着时间的推移，各种污染物逐渐的腐化和分解，存在污染物中的各种有毒有害元素，就会达到释放，有的漂浮在水的表面，有的会慢慢与水体的各种元素融合，有的沉积在水底。这就打破了原有水体的结构，随着污染物在湖泊中的逐渐增多，原有水体的结构遭到破坏的程度越来越大，因而水质就不断地恶化。

水华频发主要是由富营养化造成的。富营养化形成过程中，水体的水中含氮量和含磷量急剧增高，这就为水体中的各种生物的生长提供了充足的养分，再在适宜的温度和光照条件下，水体中的各类藻类就会大量的生长和繁衍，从而使湖泊生态系统遭到了破坏，水华现象也就由此发生。尤其在夏天水华发生的频率更是频繁。

（五）湖泊景观遭破坏

城市湖泊的污染，破坏了湖泊原有的自然景观，妨碍了城市旅游业的发展。湖泊景观泊破坏一是来自湖泊的水体表面；另一是来自湖泊的水质。水体表面说的就是固体垃圾漂浮在湖面上，影响了湖泊的观赏形象。还有就是富营养化产生的藻类降低了湖水的透明度。蓝藻占据优势时，湖水呈绿色；硅藻占据优势时，湖水呈褐色。这严重破坏了水体景观。当水华爆发时，还会在湖表面形成一层浮渣。有机污染时，水体发生黑臭现象。这些还都严重影响了在湖面上开展的各种休闲活动，比如游泳、划船等。同时，由于有些藻类会产生毒素，会对游客的身体造成极大地伤害，这也不利于湖泊景观的发展[2]。

（六）湖泊萎缩和水量减少

固体垃圾污染是造成城市湖泊萎缩和水量减少的主要原因之一。固体垃圾当投入湖里时，一部分会漂浮在湖面上，另一部分会直接沉入湖底。沉入湖底的经过日积月累会变得更多，这就使得湖泊变得越来越浅，淤泥越来越厚。经过几年几十年的时间，湖泊面积就会逐渐变小，湖水的水量也会相应的减少。

三、 实验分析

（一）、地面水环境质量标准：

地面水环境质量标准（GB3838-88）该标准适用于我国江、河、湖泊、水库等具有使用功能的地面水水域。根据地面水水域使用目的和保护目标，可将我国地面水划为五类：I类 主要适用于源头水、国家自然保护区。 II类 主要适用于集中式生活饮用水水源地一级保护区、珍贵鱼类保护区、鱼虾产卵场等。 III类 主要适用于集中式生活饮用水水源地二级保护区、一般鱼类保护区及游泳区。 IV类 主要适用于一般工业水区及人体非直接接触的娱乐用水区。 V类 主要适用于农业用水区及一般景观要求水域。

| 湖泊 | 所在辖区 | 功能类别 |
| --- | --- | --- |
| 南湖 | 洪山区、东湖新技术开发区 | Ⅳ |
| 东湖 | 东湖生态旅游风景区 | Ⅲ |

表1

水环境质量标准基本项目标准值

单位：mg/l

| 分类 |  | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准值 |  |  |  |
| 项目 |  |  |  |
| 氨氮 | ≦ | 0.5 | 1 |
| 化学耗氧量（COD） | ≦ | 20 |  |
| 生化需氧量（BOD5） | ≦ | 3以下 | 3以下 |
| 总磷（以P计） | ≦ | 0.025 | 0.06 |

表2

㈡、检测指标

实验1、PH值

⑴PH简介：水的pH值是表示水中氢离子活度的负对数值，表示为：pH=－lga（H+）

⑵实验步骤：取一小块试纸在表面皿或玻璃片上，用洁净干燥的玻璃棒蘸取待测液点滴于试纸的中部，观察变化稳定后的颜色，与标准比色卡对比，判断溶液的性质。

⑶实验结果：

|  | 东湖1号 | 东湖2号 | 南湖1号 | 南湖2号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PH值 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |

表3

⑷实验分析：

经过实验可以看到，湖泊水的PH范围一般在6~7之间，一般显微酸性，因为与空气中的二氧化碳在水中有一定的溶解量有关，同时与湖水周边的环境和水体中所含的物质有关，经过我们的初步测定显示，我们可以大概判断出南湖湖泊水中的PH比东湖略低，更精确的比较还需要进一步的实验，可以利用精密PH试纸或PH计，鉴于实验条件和时间等各种因素的约束，我们的PH测定采用的是最基础的PH试纸测定，我们设想东湖的水质应该属于正常范围内，南湖水质可能存在有分解成碱性的物质，使得湖泊PH值稍微偏高，可能需要进行相应物质的测定和分析。

实验2、氨氮

⑴方法原理（纳氏试剂光度法）：

碘化汞和碘化钾的碱性溶液与氨反应生成淡红棕色胶态化合物，此颜色在较宽的波长范围内具强烈吸收。通常测量用波长在410—425nm范围。

⑵实验步骤：

①制备纳氏试剂：称取16g氢氧化钠，溶于50ml充分冷却至室温。另称取7g碘化钾和10g碘化汞(HgI2)溶于水，然后将此溶液在搅拌下徐徐注入氢氧化钠溶液中，用水稀释至100ml，贮于聚乙烯瓶中，密塞保存。

②酒石酸钾钠溶液：称取50g酒石酸钾钠(KnaC4H4O6·4H2O)溶于100ml水中，加热煮沸以除去氨，放冷，定容至100ml。

③铵标准贮备溶液：称取3.819g经100℃干燥过的氯化铵（NH4Cl）溶于水中，稀释至标线。此溶液每毫升含1.00mg氨氮。

④铵标准使用溶液：移取5.00ml铵标准贮备液于500ml容量瓶中，用水稀释至标线。此溶液每毫升含0.010mg氨氮。

⑤校准曲线的绘制：吸取0、0.50、1.00、3.00、5.00、7.00、和10.0ml铵标准使用液于50ml比色管中，加水至标线。加1.0ml酒石酸钾钠溶液，混匀。加1.5ml纳氏试剂，混匀。放置10min后，在波长4250nm处，用光程20mm比色皿，以水作参比，测量吸光度。由测得得吸光度，减去零浓度空白管的吸光度后，得到校正吸光度，绘制以氨氮含量（mg）对校正吸光度得校准曲线。

⑥水样的测定：分取适量经絮凝沉淀预处理后的水样（使氨氮含量不超过0.1mg），加入50ml比色管中，稀释至标线，加1.0ml酒石酸钾钠溶液。分取适量经蒸馏预处理后的馏出液，加入50ml比色管中，加一定量1mol/L氢氧化钠溶液以中和硼酸，稀释至标线。加1.5ml纳氏试剂，混匀。放置10min后，同校准曲线步骤测量吸光度。

⑦空白试验：以无氨水代替水样，作全程序空白测定。

⑶计算公式：

由水样测得的吸光度减去空白试验的吸光度后，从校准曲线上查得氨氮含量（mg）。氨氮（N，mg/L）= 式中，m—由校准曲线查得的氨氮量（mg）；V—水样体积（ml）。

⑷ 实验结果：

规定进行操作，在8 个50 ml 比色管中，分别加入0．00 ml、0．50 ml、1．00 ml、2．00 ml、4．00 ml、6．00 ml、8．00 ml 和 10．00 ml 氨氮标准工作溶液( ρN= 10 μg / ml) ，其所对应的氨氮含量分别为0. 0 μg、5．0 μg、10．0 μg、20．0 μg、40.0 μg、60.0 μg、80. 0 μg 和100μg，加水至标线。加入1.0 ml酒石酸钾钠溶液，摇匀，再加入纳氏试剂1.5 ml，摇匀。放置10 min 后( 25 ℃) ，在波长420 nm 下，用10mm 比色皿，以水作参比，测量吸光度。以空白校正后的吸光度为纵坐标，以其对应的氨氮含量( μg) 为横坐标，绘制校正曲线L,如下图。

校准曲线

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

5

10

20

40

60

80

100

mg

吸光度（A）

校准曲线

# 上图所示的校准曲线L为：y=0． 0036x+0． 0043

# 1.东湖水样：直接取东湖水样 25 ml入50 ml 比色管中，按上述方法，加无氨水至体积约为 40 ml，加入1.0 ml 酒石酸钾钠溶液，摇匀，再加入纳氏试剂 1.5mL，摇匀，再加无氨水至标线。放置 10 min 后( 25 ℃ ) ，在波长 420 nm 下，用 10 mm 比色皿，以无氨水作参比，测量吸光度，得 A =0.02，代入线性方程: y =0.1798x +0.005，得 x =0.139mg/l。

# 2. 南湖水样：直接取南湖水样 25 ml入50 ml比色管中，按上述方法，加无氨水至体积约为 40 ml，加入1.0 ml 酒石酸钾钠溶液，摇匀，再加入纳氏试剂 1.5mL，摇匀，再加无氨水至标线。放置 10 min 后( 25 ℃ ) ，在波长 420 nm 下，用 10 mm 比色皿，以无氨水作参比，测量吸光度，得 A =1.03，代入线性方程: y=0.1798x +0.005，得 x =5.74mg/l。

⑸分析与讨论：

表水环境质量标准基本项目标准值中氨氮的标准

| # 分类 | # 南湖（Ⅲ类） | # 东湖（Ⅳ类） |
| --- | --- | --- |
| # 氨氮（≦） | # 1 mg/l | # 0.5 mg/l |

表4

由实验结果，南湖水样的氨氮含量约为5.74mg/l,远远超出国家制定的关于Ⅲ类和Ⅳ类地表面水的氨氮标准，根据资料查询，我们了解到，氨氮含量较高时，对鱼类呈现毒害作用，对人体也有不同程度的危害。其中氨氮中含有一种叫NO-2的物质，食用NO-2这种物质可以致癌。人当然不会去直接饮用溪中，但不排除人食用溪中的鱼类而导致患癌症。

关于氨氮超标的现象，网上也有报道，长江中下游的两湖平原地区，从府河黄陂段上游的八一大桥，一直延伸至东西湖沿线，直至孝感境内20多公里的河面上，都出现了大面积死鱼。当地居民反应，一开始浮上来的都是大鱼，从两三斤到四五斤，然后便是成群的小鱼。眼看着水体还在逐渐变绿，水质仍在加速变坏，沿河可以嗅到一股令人作呕的异味，双手接触过河水的部分，皮肤有明显的灼烧感。湖北省环保厅会同武汉市环保局、孝感市环保局、孝感市水产研究所研商，初步认定：造成鱼类大量死亡的原因是双环公司超标排污导致府河河水氨氮浓度严重超标。

经过我们调研小组的实地考察，发现南湖周边死鱼现象特别严重，臭味熏人，实在令人难以忍受，经过我们的讨论，觉得其中重要的原因是因为氨氮含量超标，其中南湖氨氮含量超标原因：处于稳定状态的水体中氨氮的主要来源是湖水和底泥中含氮有机物的分解及水生生物的代谢作用，这时水体氨氮维持在正常水平。但是，由于南湖周围渔场的高密度养殖及淡水综合养殖，导致大量残余的残饵、水体中水生生物大量排泄物的累积，而在定期地使用消毒药剂去除有害微生物时，许多有益微生物也被杀害，导致其种类和数量锐减，原本的水平衡状态破坏，累积的氨氮无法及时通过氮循环硝化反应，从而导致了水体中氨氮超标[3]。我们政府相关单位应该引起足够的重视，找准氨氮来源，采取措施治理。

（六）、水体氨氮超标具体治理方案

水体中的氨氮形成后由各种自养型微生物（硝化细菌占主导）转化为亚硝酸盐和硝酸盐，一方面被藻类和水生植物吸收，另一方面硝酸盐在缺氧条件下被反硝酸细菌通过脱氮作用将硝态氮转化为氮气溢出水体。

1、投加微生物

投菌技术是直接向污染水体中接入外源的污染降解菌，然后利用投加的微生物激活水体中原本存在的可以自净的、但被抑制而不能发挥其功效的微生物，并通过它们的迅速增殖，强有力地钳制有害微生物的生长和活动，从而消除水域中的有机污染及水体的富营养化，消除水体的黑臭，而且还能对底泥起到一定的净化作用。目前国内外常用的有集中式生物系统（CBS）、高效复合微生物菌群(EM)及固定化细菌等技术。李正魁等[9] 应用固定化氮循环细菌技术对富营养化湖泊修复的研究显示，固定化氮循环细菌技术能在被修复水体中人为营造一种具有良好水气通道和硝化反硝化微孔立体结构界面的微环境，从而大大增加了水体的硝化反硝化能力，使水体中过量的氮污染物被不断地去除。

2、藻菌联合调控

利用藻菌联合调控养殖水质，可以达到改善池塘微生态结构，又能保持水体透明度，使鱼有较好的天然诱饵，是实施生态养殖的有效途径之一。

沈南南研究小球藻和芽孢杆菌联合使用对养殖水体氨氮的降解作用，结果表明，小球藻和芽孢杆菌联合处理组对水质的调控效果明显优于只添加芽孢杆菌组或小球藻组。陈海敏探索了光合细菌和小球藻联合处理调控养殖水体水质情况，实验结果表明：光合细菌和小球藻能很好地去除水体中的氮、磷，尤其是对于氨氮的去除效果最为理想。

实验二、磷（总磷、溶解性磷酸盐和溶解性总磷）

磷是引起水体富营养化的重要元素之一，近年来由其引发的水体污染营养化问题成为环境问题中的热点。据相关文献指出[4]，环境水体中磷的累积主要由于外源性因素，即由于人类活动导致水体地球化学平衡失衡，导致磷的积累和水体富营养化。湖水中的磷通过颗粒吸附、自身沉积及生物沉积等方式进入沉积物，在适合的条件下可能再释放回水体，成为主导湖泊富营养化重要的“内源“磷因子[5]。

磷化合物的单独作用并不能造成水体富营养化，但是它能够为水生植物、水生生物以及水中微生物的生长繁殖提供过度的养分，破坏原有的平衡状态。一般来说，当水中磷的含量超过0.02mg/L时就会引起水体的磷富营养化污染[6]。不过，磷化合物的存在状态对于水体的影响更为深刻，沉积物磷可分为7种状态，即交换态磷（Ex-P）、铝磷(Al-P)、铁磷(Fe-P)、毕蓄态磷(Oc-P)、自生钙磷(ACa-P)、碎屑钙磷(De-P)和有机磷(Org-P)，其中Ex-P、Al-P 和Fe-P统称为活性磷 (BA-P)。而在水体中主要是以含氧酸形式存在的磷酸、亚磷酸及次磷酸和脱水形式形成的正、偏、聚、焦磷酸等以及这些含氧酸对应的盐类形式存在。

由于实验室缺少某些测定必须的仪器，无法按计划完成既定的实验步骤，不过我们参考武汉市环保局公布的地表水检测情况，并且根据我们实地调研所了解到的情况绘制了下图下表。

| 检测时间 | 湖泊 | 所在辖区 | 功能类别 | 水质现状 | 营养状态 | 主要污染物及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013年7月 | 东湖 | 东湖生态旅游风景区 | Ⅲ | Ⅳ | 轻度富营养 | 总磷（0.36） |
|  | 南湖 | 洪山区、东湖新技术开发区 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 中度富营养 | 总磷(6.81),氨氮(4.26) |
| 2013年5月 | 东湖 | 东湖生态旅游风景区 | Ⅲ | Ⅳ | 轻度富营养 | 总磷（0.02） |
|  | 南湖 | 洪山区、东湖新技术开发区 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 重度富营养 | 氨氮（7.02）,总磷（8.38） |
|  |  |  |  |  |  | 化学需氧量（0.13） |
| 2013年3月 | 东湖 | 东湖生态旅游风景区 | Ⅲ | Ⅲ | 中营养 | 无 |
|  | 南湖 | 洪山区、东湖新技术开发区 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 重度富营养 | 氨氮（5.73）,总磷（3.95） |
| 2013年1月 | 东湖 | 东湖生态旅游风景区 | Ⅲ | Ⅲ | 中营养 | 无 |
|  | 南湖 | 洪山区、东湖新技术开发区 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 重度富营养 | 氨氮（6.00）,总磷（5.59）,化学需氧量（0.43）,生化需氧量（0.25） |
| 2012年12月 | 东湖 | 东湖生态旅游风景区 | Ⅲ | Ⅳ | 轻度富营 | 总磷（0.02） |
|  | 南湖 | 洪山区、东湖新技术开发区 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 重度富营养 | 总磷（3.76）、氨氮（3.24） |
| 2012年11月 | 东湖 | 东湖生态旅游风景区 | Ⅲ | Ⅳ | 轻度富营养 | 化学需氧量（0.20）、总磷（0.10） |
|  | 南湖 | 洪山区、东湖新技术开发区 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 中度富营养 | 总磷（4.14）、氨氮（1.65） |
| 2012年9月 | 东湖平均 | 东湖生态旅游风景区 | Ⅲ | Ⅴ | 轻度富营养 | 总磷(1.30)、化学需氧量(0.30)、生化需氧量（0.18） |
|  | 南湖 | 洪山区、东湖新技术开发区 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 重度富营养 | 总磷(4.43)、氨氮（1.18）、化学需氧量(0.17) |

表5

|  | 2012年9月 | 2012年11月 | 2012年12月 | 2013年1月 | 2013年3月 | 2013年5月 | 2013年3月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南湖总磷 | 4.43 | 4.14 | 3.76 | 5.59 | 3.95 | 8.38 | 6.81 |
| 东湖总磷 | 1.3 | 0.1 | 0.02 |  |  | 0.02 | 0.36 |
| 南湖氨氮 | 4.43 | 1.65 | 3.24 | 6 | 5.73 | 7.02 | 4.26 |
| 南湖化学需氧量 | 0.17 |  |  | 0.43 |  | 0.13 |  |

表6

图6

图7

（一）、东湖磷含量超标原因：

自20世纪60年代以来，随着工农业的迅速发展和居民人口的大量增加，东湖受到人类活动的干扰和影响越来越大，导致水体富营养化严重。

（二）、南湖磷含量超标原因：

1、南湖位于武汉三镇中的武昌，隶属洪山区管辖，为武汉市中心城区的主要湖泊之一。该湖北临武昌交通要道雄楚大街，南傍南湖南路，东倚民族大道，西抵珞狮南路。周边已兴建南湖山庄、丽岛花园、锦绣良缘等居住小区，并环抱中南民院、华中师范大学、中南财经政法大学、武汉理工大学、中农业大学等众多知名学府。人口的高度密集和剧烈的人类活动产生了大量生活污水，而且由于部分业主对于水环境保护意识薄弱或者不重视，导致大量未处理的污水被直接排入南湖，造成磷含量飙升。另外南湖边的南湖渔场是国有单位，几十年来一直在南湖以养鱼为业。大规模、高密度的养殖必须向湖中添加鱼饲料，而这些饲料也成为污染湖水的主要污染物之一。奶牛场和军区农场的农业废水未经处理直接排入南湖，也造成水体中营养元素浓度过大，引起水体富营养化。还有南湖是岳阳中心地区的污染排放处，岳阳中心地区工厂产生的污水经过处理后，通过地下管道网进入南湖。但是，由于经济原因和处理技术上的难题，大部分污水未达净水标准就直接排入南湖，致使南湖水中的金属元素超标。

2、由于历史遗留问题，排污点的水只能通过南湖排出。但是由于近年来南湖周围围湖造田，房地产的开发，造成南湖面积减少，水体流动性变差，水体自净能力下降迅速，无法完成水质的转换，在日积月累中，水体质量越来越差，污染物质沉积于湖底，每到夏季水化现象严重，湖面恶臭阵阵，对周围的生态环境造成破坏。

3、南湖周围虽然建设有龙王嘴污水处理厂，此厂坐落于武昌南湖北路南侧南湖之滨的关山村，2003年6月竣工并投入试运行，占地125亩，服务范围为关东工业园以西、珞狮南路以东、长江有线电厂和中南民族学院以北、喻家山、马房山以南，服务面积34平方公里，受益人口36.36万。该厂为世行贷款污水治理项目，是一座污水处理规模为15万立方米/日的一级污水处理厂。 厂区提升泵站装机容量为960千瓦，下辖南湖北路、荣军、鲁巷、关东和虹景等五座提升中转泵站。总装机容量为2057千瓦，合计3017千瓦。 目前，该厂采用的是一级处理工艺，污染物处理率低，效果不佳。而南湖的现存面积大概有400hm²，周边的可见排污点就大概有20个，按照一个人一天排污水量为0.125m³计算，每天污水厂得收处理污水量接近26万吨，与此相比，污水厂的容量简直杯水车薪。况且从经济角度考虑，由于废水处理成本昂贵，导致许多工厂、商家、业主直接将污水排入湖中，而不是送到污水厂处理。

（三）、水体磷超标具体治理方案

1、生物除磷

所有生物除磷工艺皆为活性污泥法的修改，即在原有活性污泥工艺的基础上，通过设置一个厌气阶段，选择能过量吸收并贮藏磷的微生物（称为聚磷微生物），以降低出水的磷含量。活性污泥中的细菌，如不动杆菌属（Acinetobacter）、气单胞菌（Aeromonas）、棒杆菌属（Corynebacterium）、微丝菌（Microthrix sp.）等，当生活在营养丰富的环境中，在即将进入对数生长期时，为大量分裂作准备，细胞能从外界大量吸收可溶性磷酸盐，在体内合成多聚磷酸盐而积累起来，供下阶段对数生长时期合成核酸耗用磷素之需。另外，细菌经过对数生长期而进入静止期时，这时大部分细胞已停止繁殖，核酸的合成虽已停止，对磷的需要量也已很低，但若环境中的磷源仍有剩余，细胞又有一定的能量时，仍能从外界吸收磷素，以多聚磷酸盐的形式积累于细胞内，作为贮存物质。

但当细菌细胞处于极为不利的生活条件时，例如使好气细菌处于厌气条件下，即所谓细菌“压抑”状态（Bacterial ’stress’）时，积累于体内的多聚磷酸盐就会分解，并释放到环境中来，在这过程中同时有能量释放，供细菌在不利环境中维持其生存所需，此时菌体内多聚磷酸盐就逐渐消失，而以可溶性单磷酸盐的形式排到体外环境中，如果该类细菌再次进入营养丰富的好氧环境时，它将重复上述的体内聚磷。细菌在好气与厌气条件下的吸磷和放磷过程，可简单地以下列反应式表示之：

细菌是以聚-b-羟基丁酸（PHB）作为其含碳有机物的贮藏物质（植物以淀粉、人以脂肪作为含碳的贮藏物），现已查明，聚磷细菌积累聚磷与贮藏PHB之间有着内在的联系，在厌氧/好氧系统中有机基质的利用情况和生物除磷机理可用下图1、2示之：

图8  厌氧产酸后基质的利用和PHB的贮藏

图9 生物除磷机理图解

从以上二图可见，废水中的有机物进入厌氧区后，在发酵性产酸菌的作用下转化成乙酸。聚磷菌在厌氧的不利环境条件下（压抑条件），可将贮积在菌体内的聚磷分解。在此过程中释放出的能量可供聚磷菌在厌氧压抑环境下存活之用；另一部分能量可供聚磷菌主动吸收乙酸、H+和e-，使之以PHB形式贮藏在菌体内，并使发酵产酸过程得以继续进行。聚磷分解后的无机磷盐释放至聚磷菌体外，此即观察到的聚磷细菌厌氧放磷现象。进入好氧区后，聚磷菌即可将积贮的PHB好氧分解，释放出的大量能量可供聚磷菌的生长、繁殖。当环境中有溶磷存在时，一部分能量可供聚磷菌主动吸收磷酸盐，并以聚磷的形式贮积在体内，此即为聚磷菌的好氧吸磷现象。这时，污泥中非积磷的好氧性异养细菌虽也能利用废水中残存的有机物进行氧化分解，释放出能量可供它生长、繁殖，但由于废水中大部分有机物已被聚磷菌吸收、贮藏和利用，所以在竞争上得不到优势。可见厌氧、好氧交替的系统仿佛是聚磷细菌的“选择器”，使它能够一枝独秀。

根据上述微生物生理现象，在生物除磷工艺中，我们先使污泥处于厌气的压抑条件下，使聚磷细菌体内积累的磷充分排出，再进入好气条件下，使之把过多的磷积累于菌体内，然后使含有这种聚磷细菌菌体的活性污泥立即在二沉池内沉降，上清液即已取得良好的除磷效果而可排出，留下的污泥中磷含量可占干重的6%左右，其一部分以剩余污泥形式排放后可作为肥料，另一部分回流至曝气池前端，这就是修改的活性污泥法、A/O系统及Bardenpho法的除磷原理所在。为了进一步提高除磷效果，在Phostrip法中，部分回流污泥进入新设置的厌氧放磷池，使富含磷的污泥在厌氧条件下放磷于上清液内，然后将含有高浓度磷的少量上清液分离出来，进行化学除磷，已经释放出磷的污泥重新进入曝气池，重复上述的大量吸磷和积累磷的过程，这就是生物除磷和借助旁流（Sidestream）化学除磷相结合的Phostrip的工艺流程。

2、化学凝聚沉淀法

化学凝聚沉淀法是目前使用最广泛的一种除磷方法。该技术主要是将可溶性钙盐、铁盐或铝盐投加至污水中，使得磷酸盐通过配位基参与竞争的电性中和产生沉淀，从而达到与水体分离的目的[8]。化学沉淀法技术可靠，工艺也较为简单易操作易自动化，并且处理效果稳定，抗冲击性强。但是该方法会产生大量化学污泥，化学药剂和处理成本都较昂贵，且对正磷酸根以外的磷化合物去除效果较差。

3、吸附法

吸附法是依靠某些多孔或大比表面积的吸附剂与污水中的磷酸根之间的吸附亲和力进行除磷的一种方法，并且利用吸附－解吸可达到消除磷污染和回收磷资源的双重目的。在吸附除磷的固液反应过程中所提到的吸附概念，包括固体表面的物理吸附、离子交换形式的化学吸附以及固体表面沉积过程。吸附法因不产生二次污染，处理设备也较简单，处理效果稳定而越来越多的受到关注。

4、 天然材料

天然材料往往成本较低，易于获得，且反应后产物对环境无害。当初始磷浓度为20mg/L，pH为12时，1g方解石可以使去除率达到100%[[ii]]。天然白云石（21.7% Ca、13.2% Mg、13.0% C和52.1% O）由于其具有特殊的微孔结构也被用于磷酸盐的吸附，吸附量为30mg P/g，其作用主要是通过物理交互作用而实现的。对天然材料改性以提高其吸附效能是现今这一领域的热点之一。将红土（60%Fe2O3）用HCl进行酸处理后增大了矿物的比表面积和总孔径，可使吸附量从0.23mg P/g上升到0.58mg P/g。类似被进行HCl处理矿物研究的还有高岭土，发现高岭土对磷酸盐的去除受pH值影响较大，pH=10.96时达到最大吸附效率，其主要机理在pH<7时主要为铁氧化物表面吸附，pH>7钙离子的沉淀作用占了主导地位。另外，研究发现，经7000C热处理的活性坡缕石相对原始矿物，其吸附容量提高了4倍，并可适用于较为广泛的磷浓度（5-1000mg/L）范围，其去除过程主要是通过钙磷沉淀实现，单由于高温改变了矿物晶体结构，使得改性前后钙磷产物的形态略有不同。使用具有特殊性质的Zr(IV)和Fe(III)对天然胶原质纤维改性发现，不同温度下吸附容量在27-60mg P/g范围内，在工业除磷方****有相当应用前景。类似的研究中，Safia Hamoudi等人对介孔硅土进行了氨基功能化改性后，可以同时去除水体中的硝酸根和磷酸根，去除率分别可达70%和88%，并且使用NaOH再生5次后吸附容量仍没有明显下降。同样环境友好可以重复利用且已经用于低浓度范围磷酸盐吸附研究的还有经La改性后的维苏威火山石（钙和铝的硅酸盐）。

5、金属及其氧化物或氢氧化物

Hui Zeng等人在研究磷酸盐与高表面积的Fe/Mn氢氧化物的反应中发现，pH值对磷酸盐的结合方式具有影响，在低pH值范围时，磷酸根与氢氧化物形成二齿双核表面络合物，而在高pH值时则主要为单齿络合物。氢氧化铝类物质同样是一种研究较多的吸附剂。不仅是正磷酸盐，对有研究对焦磷酸盐、三聚磷酸盐、六偏磷酸盐与氢氧化铝的反应机理进行了探讨，发现反应后固体表面形成了不均一的小颗粒晶体，两者的反应是非均相吸附，更多的是在固体外表面进行吸附而不是内部。也有研究将原始的金属氧化物进行特殊处理以提高吸附剂的效能。常见的氧化铝表面经均苯三甲酸改性后，可以使初始浓度为1mg/L的磷下降到0.07mg/L，即使在pH=1时去除效果也很稳定，并且经碱液处理后，100%磷可被浓缩回收，而吸附剂则可以干燥后循环使用。

6、固体废物

根据以废治废的原则，将工业生产的副产物作为新型的吸附剂因其实际应用意义而备受关注。Yongjie Xue等人尝试使用转炉钢渣处理浓度10-500mg/L范围内的磷酸盐，最大吸附量为43.1mg/g，即使同时存在Cl-、NO3-、SO42-，钢渣对磷酸盐也具有很高的选择性吸附（是其他离子的44-450倍），但是较高的pH会降低去除效率。机理方面，Ensar Oguz[研究了高炉矿渣与磷酸盐的反应，发现机理主要是磷的金属盐沉淀以及磷与吸附剂表面的弱的物理交互作用。另有研究将脱水后的铝混凝水处理残余物尝试作为聚磷酸盐稳定剂，发现在pH=4和pH=9时对六偏磷酸盐的吸附量分别为4.52mg P/g和1.74mg P/g，并且动态实验表明该材料可连续反应140天，是一种可重复使用的可持续材料。Biplob K. Biswas等人用锆对橙汁厂产生的废料进行处理后，对磷酸盐的吸附量为57mg P/g，低pH值有利于磷的去除，但是升高pH后其对磷的去除率仍可以有85%，且在实际应用中也取得了良好效果。飞灰是另一种较高效的固体废物，其钙含量是除磷效率的关键，机理主要是形成钙磷沉淀并伴随少量吸附作用，最高吸附容量为107.53mg/g[7]。

7、利用水体多形态磷污染高效净化的LDH吸附材料

作为一种新型的吸附剂材料，LDHs因其独特的性质而被越来越多地用于治理水体中多种污染问题。对于利用LDHs去除水体中磷酸盐的研究，目前主要集中在对正磷酸盐污染的处理。

在众多类型的LDHs中，含有不同阴离子的MgAl-LDHs因其与天然水滑石组成最为相似而最先受到关注。早在1996年，Hang-Sik Shin等人就尝试使用MgAl-Cl-LDHs去除正磷酸盐，结果发现该种LDHs对正磷酸盐的离子交换容量大致为2.35-2.83meq P/g。在另一项研究中，发现250C条件下，市售水滑石对正磷酸盐的吸附量为60mg/g，但是将水滑石在4000C和5000C下煅烧，其对正磷酸盐的吸附量可分别提高至192.9和244.58mg/g。

随着对该类化合物的深入了解，根据LDHs层板金属离子的可调控性，更多种类的LDHs被开发用作水中正磷酸的高效吸附剂。J. Das等人在研究中对不同的煅烧MgAl, ZnAl, NiAl, CoAl, MgFe, ZnFe, NiFe和CoFe-LDHs的吸附性能进行了比较，结果显示Mg/Al=2:1的LDHs对磷具有最好的去除效果，并且即使溶液中存在单价离子NO3-、Cl-或二价离子SO42-SeO32-，LDHs对正磷酸盐仍可以达到50%以上。在Kostas S. Triantafyllidis等人的研究中发现，煅烧后的MgAl和FeAl-LDHs最高可达250mg/g和350mg/g。考虑到部分金属离子对磷酸盐具有特殊的作用力，有研究将Zr(IV)插入MgAl-LDHs中构成三元的LDHs化合物，发现其对模拟废水（2.0mg P/L）和富磷海水（0.33mg P/L）中正磷酸盐的去除效果分别是二元MgAl-LDHs的 3倍和16倍，且在硫酸根共存情况下仍然对磷酸盐具有很高的选择性吸附。于此类似的，P. Koilraj等人将插入Zr(IV)的ZnAlZr-LDHs用于正磷酸盐的吸附，最大吸附容量为91mg P/g，并且当溶液中存在阴离子如NO3-或阳离子Zn2+和Pb2+时能够促进其对磷酸盐的吸附量，对去除复杂水体中的磷酸盐具有重要的实际意义[8]。

实验3、化学耗氧量（COD）

⑴实验原理:高锰酸钾指数是指在一定条件下，以高锰酸钾为氧化剂，处理水样时所消耗的氧量，以氧的mg/L来表示。水中部分有机物及还原性无机物均可消耗高锰酸钾。因此，高锰酸钾指数常作为水体受有机物污染程度的综合指标。水样加入硫酸使呈酸性后，加入一定量的高锰酸钾溶液，并在沸水浴中加热反应一定的时间。剩余的高锰酸钾加入过量草酸钠溶液还原，再用高锰酸钾溶液回滴过量的草酸钠，通过计算求出高锰酸盐指数。

# ⑵仪器设备：①水浴装置    ②250mL锥形瓶     ③50mL酸式滴定管

# ⑶药品试剂:

①高锰酸钾溶液（C(1/5 KMnO4)=0.1mol/L）:称取3.2g高锰酸钾溶于1.2L水中，加热煮沸，使体积减少到约１L，放置过夜，用G－3玻璃砂芯漏斗过滤后，滤液储于棕色瓶中保存。

②高锰酸钾溶液（C(1/5 KMnO4)=0.01mol/L）：吸取25mL上述高锰酸钾溶液，用水稀释至250mL，储于棕色瓶中。使用前进行标定，并调节至0.01mol/L准确浓度。

③1+3硫酸

④草酸钠标准溶液（C(1/2Na2C2O4)=0.1000mol/L）：称取0.6705g在105-110℃烘干一小时并冷却的草酸钠溶于水，移于100mL容量瓶中，用水稀释至标线。

⑤草酸钠标准溶液（C(1/2Na2C2O4)=0.0100mol/L）：吸取10.00mL上述草酸钠溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至标线。

# ⑷实验步骤:

①取100mL混匀水样（如高锰酸盐指数高于5mg/L，则酌量少取，并用水稀释至100mL）于250mL锥形瓶中。

②加入5mL（1+3）硫酸，摇匀。

③加入10.00mL0.01mol/L高锰酸钾溶液，摇匀，立即放入沸水浴中加热30分钟（从水浴重新沸腾起计时）。沸水浴液面要高于反应溶液的液面。

④取下锥形瓶，趁热加入10.00mL0.0100mol/L草酸钠标准溶液，摇匀，立即用0.01mol/L高锰酸钾溶液滴定至显微红色，记录高锰酸钾溶液消耗量。

⑤高锰酸钾溶液浓度的标定：将上述已滴定完毕的溶液加热至70℃，准确加入10.00mL草酸钠标准溶液（0.0100mol/L）再用0.01mol/L高锰酸钾溶液滴定至显微红色。记录高锰酸钾溶液的消耗量，按照下式求得高锰酸钾溶液的校正系数（K）：

# K=

# 式中：V—高锰酸钾溶液消耗量（ml）。若水样经稀释时，应同时另取100mL水，同水样操作步骤进行空白实验。

# ⑸注意事项：

①在水浴加热完毕后，溶液仍应保持淡红色，如变浅或全部褪去，说明高锰酸钾的用量不够。此时，应将水样稀释倍数加大后再测定。

②在酸性条件下，草酸钠和高锰酸钾的反应温度应保持在60-80℃，所以滴定操作必须趁热进行，若溶液温度过低，需适当加热。

# ⑹计算公式

# ①水样不经稀释： 高锰酸钾指数(O2,mg/L)= 式中：

# V1—滴定水样时高锰酸钾溶液的消耗量(ml)；

K—校正系数；

M—高锰酸钾溶液浓度(mol/L)；

8—氧（1/2 O2）摩尔质量。

②水样经稀释：

高锰酸钾指数(O2,mg/L)＝式中：

V0—空白实验中高锰酸钾溶液消耗量(ml)；

V2—水样量(ml)；

C—稀释的水样中含水的比值

⑹实验数据：

数据列表表示如下：

| 编号 | 南湖1号 | 南湖2号 | 东湖1号 | 东湖2号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| V1 | 5.8 | 7.4 | 6.7 | 6.2 |
| V2 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 |

表7

经计算：南湖的化学耗氧量（COD）=0.45mg/l,东湖化学耗氧量（COD）=0.19mg/l。

⑺讨论分析：

表水环境质量标准基本项目标准值中化学耗氧量的标准：

| 化学耗氧量（COD） | ≦ | 20 mg/l |
| --- | --- | --- |

化学需氧量高意味着水中含有大量还原性物质，其中主要是有机污染物。化学需氧量越高，就表示江水的有机物污染越严重，这些有机物污染的来源可能是农药、化工厂、有机肥料等。如果不进行处理，许多有机污染物可在江底被底泥吸附而沉积下来，在今后若干年内对水生生物造成持久的毒害作用。在水生生物大量死亡后，河中的生态系统即被摧毁。人若以水中的生物为食，则会大量吸收这些生物体内的毒素，积累在体内，这些毒物常有致癌、致畸形、致突变的作用，对人极其危险。虽然根据我们的调查，化学耗氧量没有超过标准值，但是可能会因为取样等等原因，不能绝对保证不超标，所以为了大家的健康，不要食南湖里的鱼，特别是根据调查访问时了解，有些渔民在南湖内养鱼，这些鱼体内很可能积累了比较多的有机物，贩卖这些鱼其实对生活在南湖附近的居民，学生等的身体健康构成威胁。

实验4、生物化学需氧量（BOD）

- 定义概述：

化学需氧量（Chemical Oxygen Demand，COD）和生化需氧量（Biochemical Oxygen Demand，BOD）都是用来表明废水特性，评价废水处理构筑物效率的重要指标。COD主要包括两部分；即不能被微生物降解的物质和能被微生物降解的有机物质（BOD5）。BOD是指在规定条件下，微生物分解存在水中的某些可氧化物质，特别是有机物所进行的生化过程中消耗溶解氧的量。根据实际经验发现，经5d培养后测得的BOD约占总BOD的70%～ 80%，能够代表水中有机物的耗氧量。为使BOD 值有可比性，因而采用在20℃条件下，培养5d后测定溶解氧消耗量作为标准方法，称五日生化需氧量，以BOD5表示[9]。

生物化学需氧量（BOD）：在规定条件下，水中有机物和无机物在生物氧化作用下所消耗的溶解氧（以质量浓度表示）。

⑵实验原理：

将水样注满培养瓶，塞好后应不透气，将瓶置于恒温条件下培养5天。培养前后分别测定溶解氧浓度，由两者的差值可算出每升水消耗掉的质量，即BOD5值。由于多数水样中含有较多的需氧物质，其需氧量往往超过水中可利用的溶解氧（DO）量，因此在培养前需对水样进行稀释，使培养后剩余的溶解氧（DO）符合规定。稀释倍数失当，过大或过小，可遭致5 日耗氧太少或过多而无氧，超出耗氧范围使实验失败。由于五日生化需氧量（BOD5）试验周期较长，一旦出现此类情况，就无法以原样补测，因此稀释操作是五日生化需氧量（BOD5）实验的重要步骤。

⑶实验仪器：溶解氧仪YSI-58-230V。

⑷操作步骤：

先将稀释水以虹吸法引入已知容积的培养瓶中至半满，然后沿壁注入根据稀释倍数计算出的每一瓶内应加入的水样体积，再引入稀释水（或接种稀释水）至瓶颈，使盖上瓶塞时无水溢出，瓶内不留气泡，然后水封瓶口。应注意最后引入稀释水进行不宜过快，并摸索引入最适体积的规律，避免过量溢出而造成误差。水样稀释水引入培养瓶内时，不应发生气泡，以避免空气溶入或水中氧气溢出。根据GB7488-87 的规定，被测定的水样需满足一下条件，则能获得可靠地测定结果。培养五天后：剩余DO≥1mg/L；消耗DO≥2mg/L。若不能满足以上条件，一般应舍去该组结果。五日生化需氧量（BOD5）以每升消耗氧的毫克数表示，由下式算出：BOD5 = [(C1- C2)-VtV-tVe (C3-C4)]Vet

C1——在初始计时时一种试验水样的溶解氧浓度，mg/L

C2——培养5 天时同一种水样的溶解氧浓度，mg/L

C3——在初始计时时空白溶液的溶解氧浓度，mg/L

C4——培养5 天时空白溶液的溶解氧浓度，mg/L

Ve——制备该试验水样用去的样品体积，ml

Vt——该试验水样的总体积，ml

⑸实验结果：

| 编号 | 东湖 | 南湖一号 | 南湖二号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生化需氧量(BOD)mg/l | 5.2 | 37 | 46 |

表8

该图为仪器检测东湖化学耗氧量(BOD5)的实验结果：

图10

该图为仪器检测南湖1号化学耗氧量(BOD5)的实验结果：

图11

该图为仪器检测南湖2号化学耗氧量(BOD5)的实验结果：

图12

⑹实验分析：

表水环境质量标准基本项目标准值中生化需氧量（BOD5）的标准：

| 分类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| --- | --- | --- |
| 生化需氧量（BOD5） | 3以下 | 3以下 |

表9

由此可知，东湖和南湖生化耗氧量明显高于标准值， 根据生化需氧量（生化耗氧量），是表示水中有机物等需氧污染物质含量的一个综合指标，它说明水中有机物出于微生物的生化作用进行氧化分解，使之无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总数量。其值越高，说明水中有机污染物质越多，污染也就越严重。加以悬浮或溶解状态存在于生活污水和制糖、食品、造纸、纤维等工业废水中的碳氢化合物、蛋白质、油脂、木质素等均为有机污染物，可经好气菌的生物化学作用而分解，由于在分解过程中消耗氧气，故亦称需氧污染物质。若这类污染物质排入水体过多，将造成水中溶解氧缺乏，同时，有机物又通过水中厌氧菌的分解引起腐败现象，产生甲烷、硫化氢、硫醇和氨等恶臭气体，使水体变质发臭。

所以可见，南湖和东湖水中所含的有机物明显高于正常指标，通过访谈了解可知，南湖最近鱼类大量死亡，没有及时分解，水体中的有机物含量偏高，东湖生化需氧量偏高的原因：第一，游人可能私自将自己的食物喂鱼，食物中含有有机物质；第二，由于发展旅游业的特点，周边餐饮业的发展，可能在湖泊中排入食物残渣，导致有机物含量升高。

进而可以设想推知夏季南湖水臭味难闻的原因，首先是温度升高，导致水中的含氧量低于其他季节，由于湖泊内有机物等需氧污染物多，经好氧型细菌的分解，导致南湖湖泊水中所溶解的氧气明显减少，无法提供水中鱼内的有氧呼吸所消耗的氧气，进而导致鱼内大量死亡，无法立即被微生物分解，发出阵阵难闻的气味。

将南湖与东湖相比，生化耗氧量明显少于南湖，因为东湖是武汉的一个旅游景点，环境保护及重视程度相对会高于南湖，所以所以相对比来看，南湖的水质更令人堪忧，相关政府部门及环保局应该自习调查水中有机物污染物的来源，从来源入手，根本上减少南湖的污染，增加对环境保护盒治理的人力、物力、财力的投资。

（七）治理措施：

1、人工湿地

人工湿地是一种人为的将石、砂、土壤、煤渣等一种或几种介质按一定比例构成的基质，并有选择的植入植物，从而建立起一个人工湿地生态系统。当污水通过系统时，其中的污染物质和营养物质被系统吸收或分解，使水质得到净化。研究表明，在进水浓度较低的条件下，人工湿地对BOD5的去除率可达85 %～ 95%，COD 的去除率可达80 %以上，湿地对N、P 去除率也很高，可分别达到60 %和90 %以[10] 。此法融合了自然净化和生物膜法优点，将污水净化、污水资源化及美化环境有机结合起来，因而被受到广泛关注。

2、生物操纵

针对富营养化这一“水体癌症”，近年来水生生物学家开始在水生生物种群结构调节方面进行探索性研究，提出了一种生态型富营养化湖泊管理概念-生物操纵理论。具体方法多为减少50%-100%的浮游生物食性鱼类，或高密度放养鱼食性鱼类来减少浮游生物食性鱼类。武汉东湖，谢平等研究者利用放养鳝、鳙的方法控制蓝藻水华的发生，至今效果长达十余年之久。巢湖治理工作者也采取大量放养鲍、蠕“食藻鱼”的措施，取得了显著除藻的效果[11-13]。

四、问卷分析

（一）、水质污染了解情况

图13

分析：根据我们在东、南湖附近的调查结果，大部分人对东、南湖的污染一知半解，这部分人占了南湖、东湖调查对象的54%、45%，而完全不了解情况则占了21%、30%，可见有四分之三左右的人对水质污染的关注度不足，这也是水污染如此严重却缺乏管理的原因之一。而对南湖、东湖水质污染完全清楚的人只占7%、10%，比较清楚的占18%、15%，这些人只占了四分之一。

| 项目 | 南湖 | 东湖 |
| --- | --- | --- |
| 很关注 | 11% | 0% |
| 有空就看一下 | 21% | 40% |
| 不关注 | 21% | 15% |
| 不知道这个报告 | 47% | 45% |

（二）、水质监测报告关注度

表10

分析：调查结果显示，南湖附近的人有47%都不知道相关的报告，不关注及偶尔关注的占21%，很关注的只占11%，可见对于南湖的污染大部分的人了解的十分肤浅。相对南湖而言，东湖甚至没有什么人在关注相关报告，或许是因为东湖附近景区较多，人们对东湖的水更为放心，所以有40%的人只是有空才关注，剩下的人中有15%不关注，45%不知道这个报告，毕竟几乎所有的人都是去观景的，其中不乏外地旅客，关注度难免低一些。

（三）、水质评价

| 项目 | 南湖 | 东湖 |
| --- | --- | --- |
| 满意 | 0% | 10% |
| 较好 | 4% | 10% |
| 一般 | 32% | 65% |
| 差 | 64% | 15% |

表11

分析：根据调查结果，大部分人对南湖的水质评价是差，占总人数的64%，而大部分人对东湖的水质评价是一般，占65%，认为南湖水质一般的占32%，而较好却只有4%，没有人满意南湖的水质，而认为东湖水质差的占15%，认为较好或者满意的占10%，从附近群众的反映来看，东湖水质确实要比南湖好，不仅仅是东湖附近景区多的原因，南湖附近居民更多，污染情况更多一些。

（四）、污染表现形式（部分人多选）

图14

分析：从表中可以看出两湖污染表现形式多样，但是附近景区众多的东湖则好很多，虽然几种现象都有，但却都不严重，而南湖附近居民认为南湖水发出恶臭影响生活环境的占了75%，可见南湖水质之差，而认为藻类疯长的也占了32%，而有18%的人认为湖边蚊虫较多，11%则认为垃圾很多。

（五）、污染来源

图15

分析：对比两图表，可以看出生活污水为主要污染源，固体垃圾次之，而工业污水的污

染则显得不是很严重，蓝藻等外来生物的入侵以及其他污染则轻微很多。

（六）、生活污水处理方式

图16

分析：调查结果显示，两湖都有一定程度的随意排放生活污水的现象，所占比重在20%-30%，而两湖附近都有统一处理垃圾、污水的地方，东湖占了60%，南湖却只有不到30%，可见东湖管理要比南湖严格，然而污水却是直入江河，能严格按照规定处理污水的东湖占38%，南湖25%，其他方式南湖占17%，可见南湖相对东湖而言疏于管理，这也是其污染更为严重的原因所在。

（七）、采取何种效措施

分析：问卷调查显示四种措施都很有必要，作答的民众大部分都是全选，而几乎所有的人都肯定了政府支持的重要性，治理水污染绝对不是某一个人或者某一群体可以做得到的，这需要政府与人民群众的配合，东湖有不少景区，治理相对好一些，而南湖臭气熏天，附近很多人都表示没人管，湖面上垃圾、死鱼遍布，几乎年年如此，如果政府不加大管理力度，那几乎是不可能治理好的。而附近群众的答复也是如此，超过一半的附近居民表示希望政府加大监管力度，不要再放任不管，而与此相关的技术也是一个问题，技术不过关，治理效果就不好，可以说技术是治理的前提，然后是人民群众的支持，部分人表示可以加上一些惩罚措施以减少污染，相对东湖而言，南湖的工业废水污染更严重，那么淘汰高污染产业也是有效措施之一，一边治理一边污染肯定是不行的，治水力度要加大，污水排放要尽量杜绝，就算要排放，也必须是经过处理的达标水。

- 、水污染治理建议及结论

湖泊是城市的重要组成部分，近年来随着城市建设的发展，人们环保意识的淡薄，导致许多湖泊遭受着严重的水体污染，而东湖、南湖只不是其中具有代表性的两个，为保证湖泊的可持续发展，必须制定相应的保护方案，采取各种保护措施，为此，我们对附近居民进行了调查。

五、 结束语

城市湖泊是地球重要的淡水资源和独特的生态系统，具有供给水量、满足水质、开发水能、承载生物、观赏水景等多种功能，它为城市的快速崛起与经济发展作出了巨大的贡献。然而，工业化和城镇化的不断推进，“先污染后治理”等落后理念在某些人心中根深蒂固等等原因，导致目前许多城市湖泊污染严重。

武汉市有相当数目的城市湖泊，其中尤以东湖和南湖最为典型，故我们选择东湖和南湖作为此次调研的重点研究对象，了解东湖、南湖水污染现状，提高大家对于湖泊水污染的关注度，唤醒公众对于自觉制止或揭发违法的排污活动的意识。同时调研所得的结果可作为治理东湖、南湖乃至武汉湖泊水污染的支撑材料，有助于有关部门更全方位多角度地思考出治污方案。同时我们组员及受访者所提出的意见或建议都可成为有关部门参考的方案。

此次调研我们学到了很多书本上学不到的知识，增加了个人操作动手能力和实践能力，锻炼了心智，也听到了许多民众内心的声音，水污染治理刻不容缓。有关部门应该大力提高湖库周边城镇地区的排水管网普及率，加强工业污染源综合治理，控制入湖库污染物总量；对湖库流域重点地区进行工业、农业和渔业产业结构调整，控制湖库流域地区非点源污染。

总而言之，保护湖泊资源，特别是城市中的资源，对城市的发展和居民的日常生活影响是非常大的，同时可以看成一面镜子，一面可以反应该城市面容和人们素质修养的镜子，它发挥着不可忽视的作用，所以，保护南湖和东湖，需要所有与它有联系的人们的保护，政府部门承担“主人翁”的作用,百姓积极配合，那么我们的南湖才有可能映射出久违的蓝天白云。

参考文献

[1] 中国湖泊富营养化及其防治研究，中国环境科学出版社,2001年版，24

[2] 杨洪芳，上海城区水体黑臭主要影响因子及治理案例比较研究,2007，3

[3] 钱光人，水体多形态磷污染高效净化的LDH吸附材料应用展望，上海大学环境化工学院

[4] 严瑞瑄，精细与专用化学品，中国化工信息中心 ，1993年（2）；3

[5] 刘建、闫英桃、董岁明，磷致富营养化水体中磷存在形态分析，中国西部环境问题与可持续发展国际学术研讨会论文集

[6] 刘培桐，薛纪渝，王华东，环境学概论。北京；高等教育出版社，1984.94

[7] 养殖水体氨氮超标的危害及菌藻联合调控技术 尹伦甫 科学养鱼2012.1 P89

[8] 徐亚同，生物除磷，华东师范大学资源与环境学院

[9] 姚清晨，COD和BOD_5相关关系及其在环境监测中的应用，太原科技 2009年第5期，太原市环境监测中心站

[10]许春华、周琪、宋乐平，人工湿地在农业面源污染控制方面的应用[J ]，重庆环境科学,2001 ,23 (3) :70-72.

[11]李春雁，催毅.生物操纵法对养殖水体富营养化防治的探讨[J].海洋水产研究，2002,23(1):71-75.

[12]刘健康、谢平，揭开武汉东湖蓝藻水华消失之谜[J].长江流域资源与境.1999,8(3):312-319.

[13]谢平、诸葛燕，水体富营养化对浮游生物群落多样性影响[J].l996, 长江流域资源与境(增刊):30-37.

附件一：东湖水污染状况及治理调查问卷

武汉市东湖水质污染现状调查

您好，我们是中南财经政法大学的博文调查小组，我们正在进行一项名为“武汉市湖泊污染现状调查与分析——以武汉东湖和南湖为例”的调研活动，关注环境，关注生活，此次问卷调查将采取不记名方式，非常感谢您能在百忙之中抽空完成我们的调查问卷。

一、个人信息部分

1、您的年龄：（  ）

A．20岁以下 B.21-35岁  C.36-50岁 D.50岁以上

2、您的性别：（  ）    A.男     B.女

3、您的学历：（  ）

A.初中以下               B.初中程度

C.高中及中专程度         D.大专及以上程度

二、问卷题目部分

1、您清楚东湖的水质污染状况吗？（  ）

A.很清楚     B.清楚     C.了解一点     D.不清楚

2、您是否关注武汉市环保局发布的有关东湖水质监测的报告？（  ）

A.很关注     B.有空就看一下    C.不关注    D.不知道这个报告

3、您对东湖水质评价如何？（  ）

A.满意       B.较好     C.一般     D.差

4、您觉得东湖水污染主要表现在？（  ）

A.水质富营养化，藻类疯长       B.散发阵阵恶臭，影响居住环境

C.湖边蚊虫滋生严重             D.湖中难降解垃圾较多

5、您认为东湖水污染主要来自？（  ）

A.工业污水   B.农业污水  C.生活污水    D.固体垃圾

E.蓝藻等外来生物的入侵   F.其他

6、您觉得东湖的水质状况对生活和工作的影响大吗？（  ）

A.无影响     B.轻微      C.影响较大    D.影响很大

7、东湖水污染对旅游业有哪些影响？（  ）

A．导致游人减少               B.影响水生生物锐减，造成旅游景点减少

C．影响周围餐馆的用餐环境     C.造成一些水上活动停止，景点的吸引力降低

8、对于东湖周围的排污点，您认为？（  ）

A.有关部门要加大监管力度，制止违规排水现象

B.需要将其完全关闭

C.只要将污水处理后再排放就行

D.大家都是为了生计

9、您家附近居民如何处理日常生活中产生的垃圾、废水？（  ）

A.随意堆放垃圾，随意排放污水

B.生活垃圾由政府车辆统一收集处理，污水排入规定管道，但直接流入附近江河

C.垃圾规范化分类，处理，污水排放至污水处理厂后再入江河

D.其他

10、您是否知道东湖周围有没有存在违规排污水的现象？（  ）

A.有                 B.没有                C.不知道

11、您怎么看待违规排污水现象？（  ）

A.心里默默地谴责对方               B.向对方发出警告

C.暗中检举                         D.假装不知道

12、您认为治理水污染最重要的什么？（  ）

A.高新技术       B.政府重视     C.企业投入      D.群众支持

13、您认为要妥善治理好东湖的水污染问题，应该采取哪些措施？（多选）（  ）

A.加大相关宣传力度，提高民众的环保意识

B.淘汰高污染产业，鼓励发展高新环保科技产业

C.政府出台相应法规政策，严肃整治纪律

D.增加污水处理厂的建设，加大废水治理力度

14、对于如何治理东湖的水污染现状，您有什么建议？

再次感谢你的参与，O(∩_∩)O谢谢~

附件二：南湖水污染状况及治理调查问卷

武汉市南湖水质污染现状调查

您好，我们是中南财经政法大学的博文调查小组，我们正在进行一项名为“武汉市湖泊污染现状调查与分析——以武汉东湖和南湖为例”的调研活动，关注环境，关注生活，此次问卷调查将采取不记名方式，非常感谢您能在百忙之中抽空完成我们的调查问卷。

一、个人信息部分

1、您的年龄：（  ） A．20岁以下 B.21-35岁  C.36-50岁 D.50岁以上

2、您的性别：（  ）    A.男     B.女

3、您的学历：（  ）

A.初中以下               B.初中程度

C.高中及中专程度         D.大专及以上程度

二、问卷题目部分

1、您清楚南湖的水质污染状况吗？（  ）

A.很清楚     B.清楚     C.了解一点     D.不清楚

2、您是否关注武汉市环保局发布的有关南湖水质监测的报告？（  ）

A.很关注     B.有空就看一下    C.不关注    D.不知道这个报告

3、您对南湖水质评价如何？（  ）

A.满意       B.较好     C.一般     D.差

4、您觉得南湖水污染主要表现在？（  ）

A.水质富营养化，藻类疯长       B.散发阵阵恶臭，影响居住环境

C.湖边蚊虫滋生严重             D.湖中难降解垃圾较多

5、您认为南湖水污染主要来自？（  ）

A.工业污水   B.农业污水  C.生活污水    D.固体垃圾

E.蓝藻等外来生物的入侵   F.其他

6、您觉得南湖的水质状况对生活和工作的影响大吗？（  ）

A.无影响     B.轻微      C.影响较大    D.影响很大

7、南湖水质变化对您和周围的人的生活和工作的影响有？（  ）

A.很多人搬迁去环境条件好的地方     B.周围空气质量变差，恶臭阵阵

C.地下水受污染严重                D.湖内原有的植物和动物数量锐减甚至消失E.蛇虫鼠害等更易发生       F.环境变差，使得心情也变差

G.因环境污染患病的人数增加         H.其他影响

8、对于南湖周围的排污点，您认为？（  ）

A.有关部门要加大监管力度，制止违规排水现象

B.需要将其完全关闭

C.只要将污水处理后再排放就行

D.大家都是为了生计

9、您家附近居民如何处理日常生活中产生的垃圾、废水？（  ）

A.随意堆放垃圾，随意排放污水

B.生活垃圾由政府车辆统一收集处理，污水排入规定管道，但直接流入附近江河

C.垃圾规范化分类，处理，污水排放至污水处理厂后再入江河

D.其他

10、您是否知道东湖周围有没有存在违规排污水的现象？（  ）

A.有                 B.没有                C.不知道

11、您怎么看待违规排污水现象？（  ）

A.心里默默地谴责对方               B.向对方发出警告

C.暗中检举                         D.假装不知道

12、您认为治理水污染最重要的是什么？（  ）

A.高新技术       B.政府重视     C.企业投入      D.群众支持

13、您认为要妥善治理好南湖的水污染问题，应该采取哪些措施？（多选）（  ）

A.加大相关宣传力度，提高民众的环保意识

B.淘汰高污染产业，鼓励发展高新环保科技产业

C.政府出台相应法规政策，严肃整治纪律

D.增加污水处理厂的建设，加大废水治理力度

14、对于如何治理南湖的水污染现状，您有什么建议？

再次感谢你的参与，O(∩_∩)O谢谢~

附件三：访谈问题

访问湖北武汉市环保局及武汉市湖泊管理局（武汉市水务执法总队）有关人员

您好，我们是中南财经政法大学的学生。我们正在进行一项名为武汉市湖泊污染现状调查与分析-以武汉东湖，南湖为例的调研活动，为此向您询问几个问题，谢谢您的配合。

1、武汉市内湖泊众多，它们的水污染现状如何？

2、能否为我们分析一下东湖水污染的原因？

3、针对东湖的水污染现状，你们有什么具体策划或解决方案吗？

4、东湖水污染的处理取得成效了吗？进入了什么阶段？

5、能否为我们分析一下南湖水污染的具体原因？

6、针对南湖的水污染现状，你们有什么具体策划或解决方案吗？

7、南湖水污染的处理取得成效了吗？进入了什么阶段？

8、为了治理东、南湖的水污染最需要什么？

为合理利用网络资源，队员罗亚男于武汉市环保局官网注册，并在局长信箱中提出了所要问的问题。

由于武汉市水务局官网并未有网上留言设置，在队员罗亚男的寻找下，终于在新浪微博上找到了武汉市水务局的微博账号即江城水声，并提出了想要问的问题。

附件四：调研实录

上学期得知我们的课题获得校级重点立项时，我们团队都倍受鼓舞，我们的准备工作得到了指导老师曹艳晓老师充分肯定。临近上学期组长罗亚男组织全体队员按照项目计划表开了项目安排，全体队员积极探讨，咨询指导老师，优化课题进展方案，并决定全体队员利用暑期时间收集资料，于2013年8月15日全体队员返校开展项目调研及实验探究、书写报告。

（一）南湖调研

按照最终项目计划，2013年8月16日一早，全体队员出发赴南湖进行实地察看和问卷调查工作。

图 全体队员抵达南湖边进行调研

全体队员先来到南湖边，实地察看南湖水质情况，调查组的罗亚男、周小媛、陈凯翔三个环境工程专业的队员，主要从自己大一来对专业知识的学习，主要从污染源、污染物种类、生物、气味、水质颜色等方面进行了直观了解，为后边实验探究奠定基础，而安全工程专业队员王秉结合自己专业知识，运用安全工程经典理论事故致因理论，现场和队员探讨污染的原因，并进行了详细的分析。

图 队员了解南湖水质状况

接着来的五小时，全体队员分为两组进行了南湖水质污染现状对周围的人进行了问卷调查，了解相关南湖污染情况及其人们的环保意识。

图 队员在南湖现场做调查问卷

调研结束后，全体队员对今天的调研结果进行了总结和详细和记录，为明天东湖调研做准备，并根据今天遇到的情况，优化明天东湖调研计划。

## （二）东湖调研

2013年8月17日一早，全体队准备就绪，乘坐公交赴东湖调研。考虑到东湖主要发展旅游业的现状，全体队员根据这一状况，选取最具有东湖旅游景区—武汉东湖生态旅游风景区，实地调研旅游景区东湖保护情况。

图  队员抵达武汉东湖生态旅游风景区，察看其导览图

首先队员根据导览图介绍，来到景区人聚地，现场咨询游客和工作人员，了解景区东湖保护情况及其现场察看水质情况。并经过了解和分析，探讨东湖景区对东湖水质影响及其面临问题，积极思考解决方案。

图  队员罗亚男和王秉细心察看景区东湖水质状况

接着队员来到东湖其他地点，队员罗亚男、周小媛、陈凯翔、王秉察看东湖相关污染状况，并根据昨天南湖的察看情况，对比分析发现问题。

图 东湖其他地点水质状况

东湖调查问卷发放方式采取风景区和其他地点发放方式，进行了相关问卷调研。结束后全体队员就东湖和南湖各个方面进行了详细了对比分析，尽可能发现有用的信息。

## （三）水质检测

接下来主要工作是实验探究，2013年8月18日早上，这一天全体队员联系信息与安全工程学院负责实验药品和实验仪器的杨老师，在他指导下队员积极配合准备好了实验所需试剂和相关仪器。

下午，组长罗亚男组织全体队员在文永楼水质监测实验室简单开会后，指导老师曹艳晓对水样采取及其各个实验需要注意的问题，现场对部分难操作和容易出现差错的环节进行了详细解说和演说。接着依据老师的指导，三个环境工程专业罗亚男、周小媛、陈凯翔队员，认真分析了各个实验过程，为明天的实验做了充分准备。

图队员现场熟悉各个实验仪器操作

2013年8月19日上午，队员分为两组，分别赴东湖和南湖采取部分水样。

图 罗亚男、陈凯翔分别在东湖、南湖采取水样

下午全体队员集聚信息与安全工程学院文永楼实验室对水样进行了简单了处理后，然后进行各个实验。分别做了磷的含量、氨氮含量、COD、BOD。其中COD的测量需要5天，各位队员积极合作配合，各个实验按照计划进行，一切正常。

图 王秉、陈凯翔处理水样

图 队员进行各个实验检测水样